## Hoja1
Temperatura | Resistencia | Tensión mV | Tension amplificada
0 | 100 | 0 | 0 | Resistencias superiores | 2000 | Ohm
-10 | 96.09 | 9.3095 | 0.1955 | Resistencia inferior | 100 | Ohm
-20 | 92.16 | 18.6667 | 0.392 | Tension de alimentacion | 5 | V
-30 | 88.22 | 28.0476 | 0.589
-40 | 84.27 | 37.4524 | 0.7865
-50 | 80.31 | 46.881 | 0.9845 | Valor calibracion
-60 | 76.33 | 56.3571 | 1.1835 | -121.0624
-70 | 72.33 | 65.881 | 1.3835
-80 | 68.33 | 75.4048 | 1.5835
-90 | 64.3 | 85 | 1.785
-100 | 60.26 | 94.619 | 1.987
| Resistencia | Ganancia
| 5000 | 21